## SUM
|  | Job : | งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงฉ่ำวัตถุดิบ |  |  | CPF (Thailand) Public Company
|  | Location : | โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด |  |  | 1 C.P. Tower 2 (Fortune Town Bldg.),
|  | Owner : | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  | 11st Floor Ratchadapisek Rd.,
|  | Revision : | 1 |  |  | Dindaeng Bangkok 10400, THAILAND
|  | Date : | 2026-02-19
บริษัทxxx
ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ |  | ค่าวัสดุ | ค่าแรง | รวมราคา | หมายเหตุ
|  | ปริมาณ | หน่วย | บาท | บาท
1 | โรงเก็บเชื่อเพลิง+หอพกชั้น2 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
2 | วิศวกรรม | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
3 | ห้อง Battery อสร. | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
4 | ห้องควบคุมโรบอท | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
5 | ห้องเก็บเอกสาร | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 |  | Natchaya Khamsiyaphorn (Khaning)
6 | Office คลัง+ Office จป. | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 |  | ณัฐชยา คำสิยาภรณ์ (คะนิ้ง)
7 | ห้อง Inverter | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 |  | Account Executive
8 | ห้องเก็บวัตถุดิบ | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 |  | M : 06-3918-3474
9 | ห้องควบคุมผลิต ชั้น2 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0 |  | E-mail : natchaya.kha@pantavanij.com
10 | ห้องไฟฟ้าอาคารผลิต ชั้น2 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
11 | ห้องไฟฟ้าอาคารผลิต ชั้น1 | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
12 | ห้องน้ำยาเอนไซม์ | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
13 | ห้องหม้อแปลง | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
14 | Other | 1 | Lot | 0 | 0 | 0
| SUM 1-14 |  |  |  |  | 0
| Overhead & Profit |  |  |  |  | 0
| SUM |  |  |  |  | 0
| Vat 7% |  |  |  |  | 0
| Total (THB) |  |  |  |  | 0
หมายเหตุ : | ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอราคา/ผู้เข้าประมูล) :
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :
Note:
วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักรต้นกำลัง
Electrical Engineering and
Power Plant Machinery

## Detail
|  | Job : | งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โรงฉ่ำวัตถุดิบ |  |  | CPF (Thailand) Public Company
|  | Location : | โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกโคกกรวด |  |  | 1 C.P. Tower 2 (Fortune Town Bldg.),
|  | Owner : | บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) |  |  | 11st Floor Ratchadapisek Rd.,
|  | Revision : | 1 |  |  | Dindaeng Bangkok 10400,
|  | Date : | 2026-02-19 |  |  | THAILAND
บริษัทxxx
ลำดับ | รายการ | ปริมาณวัสดุ |  | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรง |  | รวมราคา | หมายเหตุ
|  | ปริมาณ | หน่วย | บาท | รวม | บาท | รวม
1 | โรงเก็บเชื่อเพลิง+หอพกชั้น2
| Heat detector explosion proof | 3 | set |  | 0 |  | 0 | 0
| Smoke detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | วิศวกรรม
| Smoke detector | 5 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | ห้อง Battery อสร.
| Heat detector | 6 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | ห้องควบคุมโรบอท
| Heat detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| งานฝังท่อ | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| SUM 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | ห้องเก็บเอกสาร
| Smoke detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Office คลัง+ Office จป.
| Smoke detector | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ห้อง Inverter
| Heat detector | 4 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | ห้องเก็บวัตถุดิบ
| Heat detector | 4 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | ห้องควบคุมผลิต ชั้น2
| Smoke detector | 3 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| งานรื้อถอนอุปกรณ์นอกห้อง | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
| SUM 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | ห้องไฟฟ้าอาคารผลิต ชั้น2
| Smoke detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ห้องไฟฟ้าอาคารผลิต ชั้น1
| Smoke detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 11 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ห้องน้ำยาเอนไซม์
| Smoke detector | 1 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ห้องหม้อแปลง
| Heat detector | 2 | ea |  | 0 |  | 0 | 0
| Installation work | 1 | lot |  | 0 |  | 0 | 0
- IMC Conduit 3/4
- IEC01 Copper 1x1.5 Sq.mm.
- Flexible conduit and fitting
| SUM 13 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Other
| - Transportation | 1 | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - Safety Cost ( จป.หัวหน้างาน ) | 1 | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - Test & Commissioning | 1 | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - ค่าทำงานที่สูง , นั่งร้าน , Boom Lift | 1 | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| - Shop, Asbuild Drawing (Soft & Hard Coppy With Last Payment ) วิศกรสามัญขึ้นไปเซ็นรับรอง | 1 | LOT |  | 0 |  | 0 | 0
| SUM 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| SUM 1 - 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Overhead & Profit | [6 empty] | 0
| SUM | [6 empty] | 0
| VAT 7% | [6 empty] | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0
วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักรต้นกำลัง
Electrical Engineering and
Power Plant Machinery